公开招标需求

一、项目基本情况

（一）招标内容：椒江区白云山名苑物业服务项目采购，具体如下：

总建筑面积：298555.85平方米，具体组成如下：

（1）壹号苑总建筑面积：171041.32平方米，其中地上建筑面积：119271.55平方米，地下建筑面积：51769.77平方米。组成如下：

社区用房：662.96平方米

物业经营用房：1163.76平方米

商业用房：14143.22平方米

消防控制室：70.38平方米

公厕：82.49平方米

3#与4#之间三层连廊：94.13平方米

高层住宅：48657.32平方米

小高层住宅：34585.48平方米

花园洋房：19811.81平方米

储藏室：4798.95平方米

地下室车位：1053个（46970.82平方米）

（2）贰号苑总建筑面积：89855.71平方米，其中地上建筑面积：76365.85平方米，地下建筑面积：13489.86平方米。

（3）叁号苑总建筑面积：37658.82平方米，其中地上建筑面积：34189.44平方米，地下建筑面积：3469.38平方米。

（4）贰号苑、叁号苑具体组成如下：

物业用房：751.53平方米

商业用房：2798.84平方米

高层住宅：49107.37平方米

小高层住宅：6297.1平方米

无配套电梯多层：44021.94平方米

有配套电梯多层：4467.68平方米

三号苑7号楼：3110.83平方米

设备间：705.86平方米

地下室车位：403个（16253.38平方米）

（二）服务地点：椒江区白云山名苑壹号苑、贰号苑、叁号苑。

（三）特殊说明：因原前期物业（台州市爱华物业服务有限公司）临时退出，而本小区与浙江爱华房地产开发有限公司签订的《前期物业服务合同》中约定的免费物业服务期限为2024年6月30日结束，故自本次新物业入驻至2024年6月30日期间的物业服务费用，是否能顺利收取，由投标人在投标时综合考虑，采购人不负责协调且对此不负任何责任。

二、物业服务范围及内容

（1）房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房）的维修、维护和管理。

（2）房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、共用照明、天线、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯等）的维修、维护、管理和运行服务。

（3）本物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场）的维修、维护和管理。

（4）本物业规划红线内的属配套服务设施的维修、维护和管理。

（5）公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位）的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

（6）交通、车辆行驶及停泊。

（7）配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等安保工作，（但不含人身、财产保险保管责任）。

（8）社区文化娱乐活动。

（9）物业及物业管理档案、资料。

（10）法规和政策规定由物业管理公司管理的其他事项。

（11）为本规划红线内的公共设施投保保险。

（12）其它临时性工作。（包括物业服务期满后配合采购人小区移交业主委员会的衔接工作）。

三、物业管理服务总体要求

1、本次招标的物业及物业管理服务参照《台州市普通住宅物业服务等级标准》台城管〔2018〕24号一级服务标准要求。物业管理企业应根据国家有关法律、法规和台州市有关物业管理规定，对采购人物业项目进行维护服务的物业管理，保障物业的合理使用，创造和保持整洁、文明、安全、正常的生活秩序和工作环境。

2、物业管理企业要求是指依法成立的从事物业管理服务经营活动的企业法人。

3、采购人对物业管理企业组建的物业管理机构进行业务归口监督管理，物业管理企业必须履行物业管理合同，按照合同约定提供物业管理服务，接受采购人对物业管理服务费用收支及财务报表情况的查询。

4、物业管理企业对本园区的物业管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度，在实施前必须经采购人审核批准，且部门经理的任命须经过采购人审查同意后才能确定。

5、物业管理企业各类管理人员按岗位着装要求统一，言行规范，要讲究仪容仪表，注重公众形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

6、对处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对物业管理公司的人员有直接指挥权。

7、物业管理企业为业主做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理服务质量。

8、物业管理区域内的供水、供电、通讯等公用事业设施及管线的维修养护责任，由相关公用事业单位负责。法律、法规另有规定的，从其规定。

9、物业管理企业因维护物业需要采购人配合时，应事先与采购人取得联系沟通，采购人提供方便和配合，如事先未与采购人取得联系沟通造成物业损害时，物业管理企业应承担其责任。其中管理区域的日常维修、维护费用在500元（含）以内的，由中标人负责维修、维护并支付相关费用。

10、物业管理服务费实行综合计价，由物业管理成本、法定税费和利润构成。

11、合同期满后，物业管理企业应将物业管理有关资料归类整理，并必须无条件移交给采购人或业主委员会。物业管理企业必须建立健全内部严格的各项管理制度。

▲四、物业管理具体内容

(一)基本要求

1、物业服务企业有专门的管理处办公机构，管理操作人员配置齐全，办公场所整洁有序，配置办公档案资料柜、电话、电脑、打印机等办公设施及办公用品。

2、管理处负责人具有2年以上相应任职经历，管理人员中30%以上具有大专以上学历，专职保安人员中45周岁以下的人员占总数的70%以上。

3、特种作业人员100%持有政府或有关部门颁发的有效资格证书,且经消防知识培训，保安人员定期接受专业培训，并有记录,保安人员应在到岗后三个月内取得相应的岗位证书。

4、服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，明确双方权利义务，并按照有关规定和合同约定在小区公示栏或显著位置公布物业服务项目、内容、收费标准及项目负责人的基本情况。

5、承接项目时，对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全，交接资料完备。

6、规范服务质量管理体系，完善物业服务方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

7、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，建立一户一档的住房用户档案，房屋及其配套设施权属清晰，分类成册，管理完善，查阅方便。

8、管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

9、设有服务接待中心，实行统一受理制度，公示24小时服务电话。对业主或使用人投诉在24小时内答复或报有关部门处理。急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，不能及时修复的，约时修复，有完整的报修、维修和回访记录。

10、服务实行公告公示制，根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。

11、每年至少1次征询业主对物业服务的意见，满意率85%以上。

12、每年要组织丰富的社区活动。

（二）房屋管理

1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

2、根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和物业专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修。

3、每日至少巡查1次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。

4、按照住宅装饰装修管理有关规定和管理规约（临时管理规约）要求，签订装修服务协议，告知装修须知。每日巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。

5、对违法搭建和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。

6、如小区主入口设置有平面示意图及各组团、栋及单元（门）、户设置有标志的，应保持整洁完好。

（三）共用设施设备维修养护

1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外）。

2、建立共用设施设备档案（设备台账），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

3、设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。

4、对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划和物业专项维修资金使用计划，向业主大会或业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或者更新改造。

5、载人电梯、供水供电设备24小时正常运行。

6、消防设施设备完好，可随时启用；消防通道畅通。

7、设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

8、小区道路平整，主要道路及停车场交通标志齐全、规范。

9、每周对路灯、楼道灯、景观灯及相关设施进行检查，发现损坏及时修复，完好率不低于95%。

10、容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每星期检查不少于一次，并做好记录，发现损缺应及时补齐，保障标志清晰完整；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

（四）协助维护公共秩序

1、小区主出入口24小时值勤，次主入口16小时值班看守，上下班高峰期应立岗，对进出车辆和外来人员进行查询登记和规范管理。

2、对重点区域、重点部位每1小时至少巡查1次应有巡查记录，发现安全隐患及时处理；配有安全监控设施的，实施24小时监控。

3、对进出小区的车辆实施证、卡管理，有专职人员巡查和引导车辆有序通行、停放，收费管理的车库内配置道闸和录像监控。

4、对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理。

5、对小区人员出入实施证、卡管理，对临时访客实行登记制度。

6、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，接到住户紧急求助或遇到异常情况时，五分钟内到现场，采取相应措施并及时报告业主委员会和有关部门。

（五）保洁服务

1、小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫，目视无垃圾、杂物，每100平方米痰迹、烟头、纸屑平均不超过五个；电梯厅、楼道、一层共用大厅保持整洁、无垃圾、污迹；楼梯扶手、栏杆保持干净、光亮；共用部位玻璃每周清洁1次；路灯、楼道灯每月清洁1次。及时清除道路积水、积雪。

2、共用雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。

3、水景、喷水池不定期打捞，保持水面无漂浮物，水质定期处理，保持水体无异味。

4、根据当地实际情况定期进行消毒和灭虫除害。

（六）绿化养护管理

1、有专业人员实施绿化养护管理。

2、草坪生长良好，及时修剪和补栽补种，无杂草、杂物。

3、花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时修剪整形，保持观赏效果。

4、定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻。

5、定期喷洒药物，预防病虫害。

（七）人员配备具体要求（最低要求，低于以下要求的，做无效标处理）

| 名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 日常人员配置 | 1、项目经理 | 1人 |
|  | 2、保安人员（含消控） | 25人 |
|  | 3、保洁人员 | 25人 |
|  | 4、管家+前台 | 3人（2+1） |
|  | 5、工程管理 | 3人 |
|  | 6、绿化人员 | 3人 |
|  | 合计 | 60人 |

注：中标人须在2024年3月17日把承诺配备的全部人员名单交给采购人，在2024年3月18日名单上的人员需要全部到位。若人员未在2024年3月18日全部到位的，采购人有权单方面解除合同，并没收中标人的履约保证金。

▲五、商务需求

1、服务期限：3年，自2024年3月20日开始。合同期满后，是否续签合同的，由采购人确定。

2、物业服务费单价上限价：

（1）壹号苑：

高层住宅：1.96元/月/平方米；

小高层住宅：1.94元/月/平方米；

花园洋房：1.9元/月/平方米；

商业用房：1.93元/月/平方米；

车位：50元/月/个；

（2）贰、叁号苑：

高层住宅：1.77元/月/平方米；

小高层住宅：1.76元/月/平方米；

商业用房：2.09元/月/平方米；

有配套电梯多层：1.5元/月/平方米；

无配套电梯多层：0.89元/月/平方米；

三号苑7号楼：1.61元/月/平方米；

车位：50元/月/个；

（3）装修垃圾清运费：按 15元/平方米收取；

3、付款方式：

本物业服务费每年缴纳一次，每次缴纳费用时间为每年4月。业主或物业使用人应在接到缴费通知之日起30天内向乙方指定收款帐户履行物业服务费用缴纳义务。物业费由物业管理单位向业主或物业使用人直接收取。

4、中标人设定的管理团队应在入驻后，负责业主或物业使用人的水、电费的代收代付。

代收代付的水费，每个月收缴一次，当月缴清，水费单价随着自来水公司调整为准（包含增压水泵产生的电费）。代收代付的电费，每个月收缴一次，当月缴清，电费单价随着电力公司调整为准。

上述代收代付的水费及电费，即便部分业主及物业使用人存在迟延付款的，中标人亦应履行代付水费及电费的职责，同时不得因该原因拖延或拒绝履行物业服务义务。

5、为确保专款专用，保证服务质量，中标人在服务过程中需提供季度、半年度、年度的物业费收支使用说明，并接受采购人监督。

6、履约保证金：本项目履约保证金为30万元（叁拾万元，不计息），在合同签订前汇入采购人账户，于合同结束并无相关违约问题后30个工作日内无息退还。履约保证金未在合同签订前汇入采购人账户的，没收10万元投标保证金。